## GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA PODRUMA ZGRADE NA ADRESI PETRA PRERADOVIĆA 4
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa pojedine stavke ovog troškovnika. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji. Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka.
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje tri godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon, odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal.
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog veznog i slično. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad.
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova.
Oplata.
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja, te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere.
Ako u stavci nije dan način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Posebni uzanci vezani za nuđenje.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijeniti će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljeni rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena.
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
Dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici Transport vanjski i na gradilištu Ugradnju i testiranje Preuzimanje od strane nadzora
Obračun količine radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove a objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
1.1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
Kod izvođenja radova je potrebno sve podne i zidne obloge, opremu, sanitarije i stolariju odgovarajuće zaštititi. Sva oštećenja nastala neodgovarajućom zaštitom će se sanirati o trošku izvođača.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.1.1 | Pažljiva demontaža gornjeg dijela dovratnika duljine 115 cm. U cijenu je uključen utovar i odvoz građevinskog otpada na deponiju udaljenu do 5 km, a u cijenu ulazi i zbrinjavanje istog. | kom | 2 |  | 0
1.1.2 | Pažljivo skidanje viška betona u podnožju zidova u širini od 5-10 cm i visini do 30 cm (beton rezati ne štemati). U cijenu je uključen utovar i odvoz građevinskog otpada na deponiju udaljenu do 5 km, a u cijenu ulazi i zbrinjavanje istog. Obračun po izvedenom m1. | m1 | 6 |  | 0
1.1.3 | Pažljivo skidanje dijela kamenog temelja (dio temelja koji strši izvan debljine zida) u prostoru sanitarija. Skida se dio temelja u širini od 5-15 i visini do 30 cm (temelj rezati ne štemati). U cijenu je uključen utovar i odvoz građevinskog otpada na deponiju udaljenu do 5 km, a u cijenu ulazi i zbrinjavanje istog. Obračun po izvedenom m1.
a) | Skidanje temelja u širini od 5-10 cm | m1 | 7.1 |  | 0
b) | Skidanje temelja u širini od 10-15 cm | m1 | 3.4 |  | 0
1.1.4 | Demontaža oplate armirano-betonskog prepumpnog okna. U cijenu je uključen utovar i odvoz građevinskog otpada na deponiju udaljenu do 5 km, a u cijenu ulazi i zbrinjavanje istog. | kom | 1 |  | 0
1.1.5 | Vađenje opločnika od granitnih kocaka s podlogom uz uličnu fasadu na mjestima saniranja prodora vlage (kod gromobrana) u trakama dužine 1,20 m i širine 0,4 m. Kocke će se nakon izvedba sanacije ponovno postavljati na istu poziciju. | kom | 4 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
U sve betonske i arm. betonske i montažne elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere, drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine dati će se armaturnim nacrtima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati ''pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton''.
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm. bet. glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate.
Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebit iistu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
sav potreban rad, uključujući unutarnji transport
sav potreban materijal
zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona
polijevanje oplate prije ubacivanja betona
potrebna nabijanja betona kod ugradnje
ispitivanje cementa, agregata i betona
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač je prije davanja ponude dužan proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.2.1 | Betoniranje parapetnog zida pozornice s završnom oblogom od grubo tesanog prirodnog kamena (kamen kao postojeći) koji se sastoji od armirano betonskog zida debljine 35 cm izvedenog od betona C25/30 i kamene obloge debljine 10-15 cm. Prvo se izvede kameni obzid koji se učvrsti oplatom, te se zatim jezgra ispunjuje betonom uz prethodno ugrađivanje armature. U cijenu je uključena naknadna fina obrada fuga i zaštitni hidrofilni premaz obzida.
a) | beton C 25/30 | m3 | 1.1 |  | 0
b) | kameni obzid | m2 | 3 |  | 0
c) | bočna oplata | m2 | 3 |  | 0
d) | armatura RA | kg | 105 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzorom i investitorom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod punog zida.
Sva zidanja, žbukanja, izvedbu cem. estriha, glazura i namaza te ostalo izvesti prema odgovarajućim normama, uobičajenim pravilima struke i uputstvima proizvođača upotrijebljenog materijala.
Jedinična cijena stavki sadrži dopremu materijala na gradilište, sav materijal, alat, mehanizaciju, uskladištenje, montažu i demontažu skela i radnih platformi, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, čišćenje nakon izvedbe radova, svu štetu i troškove popravaka (kao posljedice nepažnje), troškove zaštite na radu, troškove atesta, zaštitu zidnih površina od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda. Isto tako, u jediničnu cijenu je uključeno redovito čišćenje prostora i odvoz šute.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.3.1 | Obnova podnožja zidova u nivou kamenih temelja mortom za popunjavanje renomiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina, uz prethodnu odgovarajuću pripremu podloge prema uputama proizvođača (čišćenje, grundiranje). Prosječna debljina sloja iznosi 2-5 cm, a visina od 20-55 cm. | m2 | 44.6 |  | 0
1.3.2 | Popravak žbuke oko stropnih HEA profila i na uglu uz isti. U cijenu uključiti čišćenje i pripremu podloge, sve potrebne završne profile i rabiciranje spojeva s postojećom žbukom. | m2 | 4.4 |  | 0
1.3.3 | Izrada žbuke unutrašnjih zidnih ploha vapnenom žbukom za renoviranje renomiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina. U cijenu uključiti čišćenje i pripremu podloge te sve potrebne završne profile. | m2 | 98.5 |  | 0
1.3.4 | Izrada žbuke unutrašnjih zidnih ploha hodnika i stubišta vapnenom žbukom za renoviranje renomiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina uz sve potrebne predradnje. Žbukaju se djelovi zidne plohe s izvedbom pravilnog prijelaza na plohe od opeke. | m2 | 47.2 |  | 0
1.3.5 | Izrada žbuke unutrašnjih zidnih ploha sanitarija vapnenom žbukom za renoviranje renomiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina. U cijenu uključiti čišćenje i pripremu podloge te sve potrebne završne profile. | m2 | 28 |  | 0
1.3.6 | Izrada žbuke špaleta i kosih ploha ispod prozora vapnenom žbukom za renoviranje renomiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina. U cijenu uključiti čišćenje i pripremu podloge te sve potrebne završne profile. U cijenu je uključena i fina zidarska obrada oko okvira novih drvenih prozora koji se montiraju s unutarnje strane postojećih bravarskih. | m2 | 36.4 |  | 0
1.3.7 | Zidarska obrada špaleta unutrašnjih zidova debljine cca 30 cm izvedenih od opeke NF koja se sastoji od zaziđavanja oštećenja, postave rubnih profila i žbukanja vapnenom žbukom za renoviranje renomiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina (kod špaleta koje se žbukaju), te fina zidarska obrada na spojevima dovratnika i opeke kod špaleta koje se ne žbukaju.
a) | obrada špaleta koje se žbukaju | m1 | 30.7 |  | 0
b) | obrada spojeva dovratnika i opeke | m1 | 5.5 |  | 0
1.3.8 | Dobava i postava rabic pletiva prije žbukanja, na mjestima većih usjeka ili na spojevima dvaju vrsta materijala. | m2 | 37 |  | 0
1.3.9 | Zatvaranje šliceva za instalacije u zidovima prije žbukanja. | m1 | 36 |  | 0
1.3.10 | Sanacija pukotina u zidovima od pune opeke koja se sastoji od čišćenja horizontalnih i vertikalih fuga oko pukotine na dubini od 5 cm, ugradnju armaturnih šipki RA Ø 6 duljine 3+60+3 cm u horizontalne fuge, te zapunjavanje horizontanih i vertikalnih fuga reparaturnim mortom renomiranog proizvođača i završno fino fugiranje. Obračun po komadu izvedenog ojačanja tj. ugrađenoj šipki. | kom | 175 |  | 0
1.3.11 | Čišćenje zidova izvedenih od pune opeke kod kojih opeka ostaje vidljiva. Čišćenje se sastoji od otprašivanja, skidanja trusnih djelova fuga i čišćenja dijelova kod kojih se pojavila salitra odgovarajućim sredstvom. | m2 | 216.3 |  | 0
1.3.12 | Sanacija oštečenja u bačvastom stropu podruma nastalih kod izvođenja instalacija. Sanacija se sastoji od zidarskog popravka prodora i šliceva uz rabiciranje.
a) | saniranje prodora promjera 10 -15 cm | kom | 6 |  | 0
b) | saniranje šliceva u stropu | m1 | 2.5 |  | 0
1.3.13 | Izvedba plivajućih podova podruma završno fino zaglađenih do crnog sjaja uz posipavanje cementom (češka glazura). Plivajući pod se sastoji od sljedećih slojeva: - PE folija 0,025 cm - elastificirani EPS 2,0 cm - EPS 150 (25 kg/m3) 4,0 cm - PE folija 0,025 cm - armirani cem. estrih, armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran 7,0 cm u cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. | m2 | 171 |  | 0
1.3.14 | Izvedba plivajućih podova podruma završno fino zaglađenih do crnog sjaja uz posipavanje cementom (češka glazura). Plivajući pod se sastoji od sljedećih slojeva: - PE folija 0,025 cm - EPS 150 (25 kg/m3) 3,0 cm - PE folija 0,025 cm - armirani cem. estrih (armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran) 6,0 cm u cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. | m2 | 9.3 |  | 0
1.3.15 | Izvedba plivajuće podloge za polaganje završnih obloga od keramičkih pločica sanitarija i kuhinje koja se sastoji od: - PE folija 0,025 cm - elastificirani EPS 2,0 cm - EPS 150 (25 kg/m3) 4,0 cm - PE folija 0,025 cm - armirani cem. estrih (armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran) 6,0 cm u cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. | m2 | 13.5 |  | 0
1.3.16 | Izvedba mase za izravnanje gazišta stepenica do debljine 5 mm na postojeću bet. podlogu. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje kao čišćenje podloge i grundiranje u svemu prema uputama proizvođača. | m2 | 3.8 |  | 0
1.3.17 | Dobava i montaža revizionih poklopaca ventilacija u podu na koje se izvodi estrih s završnom oblogom kao i ostatak prostorije (završna obloga se izvodi kasnije). U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal. | kom | 2 |  | 0
1.3.18 | Dobava i montaža ljevano betonskih vratašca za dimnjake u postojeće okvire i pocinčanog i plastificiranog poklopca dimovodne rozete promjera 140 mm.
a) | ljevano betonska vratašca za dimnjak | kom | 8 |  | 0
b) | poklopac rozete promjera 140 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.19 | Čišćenje građevine za vrijeme gradnje te završno čišćenje prije predaje objekta. U cijenu je uključen utovar i odvoz građevinskog otpada na deponiju udaljenu do 5 km, a u cijenu ulazi i zbrinjavanje istog. Obračun po m2 podne površine. | m2 | 226 |  | 0
1.3.20 | Zidarska pripomoć kod raznih radova uključivo i instalaterske. Obračun sati će se vršiti prema stvarno utrošenim satima po režijskom dnevniku ovjerenom od nadzornog inženjera.
| R IV | sati | 1 |  | 0
| R III | sati | 1 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | IZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, opisu iz troškovniku, te u skladu sa svim važećim normativima i propisima.
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba (kao skrivena mana), tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zaštitu na radu radnika na gradilištu.
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije usporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje izlacionih radova mora biti takovo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
Izvođač je dužan za izolacione radove dati garanciju 3 godina od dana tehničkog pregleda i preuzimanja.
Svi ugrađeni materijali trebaju imati certifikate od hrvatske mjerodavne institucije.
1.4. | IZOLATERSKI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.4.1 | Dobava materijala, te izrada horizontalne hidroizolacije podnih ploča podruma iz jednog sloja hladnog premaza resitolom te jednog sloja varene bitumenske trake. Preklopi se ne računaju posebno. U cijenu je uključena izvedba zaštite već izvedenih PP-R cijevi cementnim mortom u duljini od cca 34,5. | m2 | 237 |  | 0
1.4.2 | Dobava materijala i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije podova i sokla sanitarija te neizoliranih spojeva armirano-betonskih elemenata dvokomponentnom polimercementnom pastom koja se nanosi špahtlanjem u dva sloja na čistu i otprašenu podlogu cementnog estriha. Prvo se nanosi prvi sloj debljine 2 mm , zatim se postavlja mrežica te se nanosi drugi sloj paste debljine 2 mm. Hidroizolaciju u sanitarijama podići za 30 cm na zidove. | m2 | 17.8 |  | 0
1.4.3 | Saniranje prodora vlage u zidu prema ulici na mjestu gdje su ugrađene gromobranske trake injektiranjem hidroizolacijskom smolom prema uputama proizvođača. Saniraju se ukupno 4 prodora u zidu debljine cca 55 cm i okolna površina zida (ploha površine cca 1,0 x 1,0 m). Obračun po komadu obrađenog prodora. | kom | 4 |  | 0
1.4.4 | Obrada oko suhih prodora instalacija ispod nivoa tla u vanjskim zidovima i podnoj ploči s mineralnim brtvilom prema uputama proizvođača. Obračun po komadu obrađenog prodora. | kom | 12 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1 | GIPSKARTONSKI RADOVI
Gipskartonske radove izvesti prema važećim hrvatskim normama, a svi upotrijebljeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama i trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača.
U stavkama troškovnika nisu opisane posebnosti vezane za potrebe izrade izolacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva za montažu stijena i obloga izvođač isporučuje prema katalogu. Nosiva metalna konstrukcija (profili, dužina i debljina lima) isporučuje se prema katalogu proizvođača.
U jediničnu cijenu gipskartonskih stijena uključuje se sav rad, materijal, transport, potrebna drvena ili metalna nosiva konstrukcija za ugradnju gipskartonskih ploča, dobava i ugradnja brtvenih traka, brtvenog i pričvrsnog materijala, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanje i kitanje, a prema standardima i uputstvima proizvođača te montažu i demontažu skela i radnih platformi. U slučaju ugradnje dovratnika ili sanitarija, potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.1.1 | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih pregradnih zidova sanitarija na podkonstrukciji od pocinčanih profila ukupne debljine 10 cm. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav zidova: - impregnirane gips-kartonske ploče 2x1.25 cm - PE folija 0.25 mm - mineralna vuna 5.0 cm, klase gorivosti A1 (pocinčana podkonstr.) - PE folija 0.25 mm - impregnirane gips-kartonske ploče 2x1.25 cm | m2 | 20.8 |  | 0
2.1.2 | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskog pregradnog zida sanitarija na podkonstrukciji od pocinčanih profila ukupne debljine 30 cm. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav zida: - impregnirane gips-kartonske ploče 2x1.25 cm - PE folija 0.25 mm - mineralna vuna 5.0 cm, klase gorivosti A1 (pocinčana podkonstr.) - zračni prostor 15.0 cm - pocinčana podkonstr. 5.0 cm - PE folija 0.25 mm - impregnirane gips-kartonske ploče 2x1.25 cm | m2 | 1.4 |  | 0
2.1.3 | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih stražnjih pregradnih zidova sanitarija prema negrijanom prostoru na podkonstrukciji od pocinčanih profila ukupne debljine 7,5 cm. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav zidova: - impregnirane gips-kartonske ploče 2x1.25 cm - PE folija 0.25 mm - mineralna vuna 5.0 cm, klase gorivosti A1 (pocinčana podkonstr.) - PE folija 0.25 mm Napomena: u cijenu su uključeni i profili za pridržavanje stražnje PE folije. | m2 | 4.8 |  | 0
2.1.4 | Izvedba gips-kartonske obloge kosih stropova sanitarija (podgled stubišta) na podkonstrukciji od pocinčanih profila (direktni ovjes). U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav obloge: - pocinčana podkonstrukcija - mineralna vuna 10.0 cm, klase gorivosti A1 (pocinčana podkonstr.) - PE folija 0.25 mm - impregnirane gips-kartonske ploče 1.25 cm | m2 | 6 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti prema važećim hrvatskim normama, a svi upotrijebljeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama i trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača.
Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton, gips-kartonske ploče, paneli) treba prethodno obraditi prema uputama proizvođača te provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje (u dva do tri sloja), kitanje i brušenje.
U cijenu uključiti izradu probnog uzorka prema odabranom tonu od strane investitora i projektanta te montažu i demontažu skela i radnih platformi.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.2.1 | Priprema postojećih ožbukanih zidnih ploha (čišćenje, struganje stare boje i gletanje cca 10% površine), impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. | m2 | 87.6 |  | 0
2.2.2 | Priprema postojećih ožbukanih bačvastih svodova (čišćenje, struganje stare boje i gletanje cca 20% površine te po potrebi rabiciranje alkalno-otpornom staklenom mrežicom), impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom (vlagootpornom u sanitarijama) u tonu po izboru investitora.
a) | priprema svodova | m2 | 44 |  | 0
b) | rabiciranje | m2 | 12.5 |  | 0
c) | impregniranje + 2 x bojanje poludisperzivnom bojom | m2 | 220.3 |  | 0
d) | impregniranje + 2 x bojanje vlagootpornom bojom | m2 | 4.6 |  | 0
2.2.3 | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora unutarnjih nanovo ožbukanih zidova.
a) | požbukane cijele zidne plohe | m2 | 102.9 |  | 0
b) | požbukani djelovi zidne plohe s izvedbom pravilnog prijelaza na plohe od opeke | m2 | 47.2 |  | 0
2.2.4 | Impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora unutarnjih gips-kartonskih zidnih ploha. | m2 | 37.2 |  | 0
2.2.5 | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje vlagootpornom bojom u tonu po izboru investitora unutarnjih gips-kartonskih stropova sanitarija. | m2 | 3.4 |  | 0
2.2.6 | Priprema postojećih ožbukanih špaleta prozorskih otvora (čišćenje, struganje stare boje i gletanje), impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. Dimenzije otvora iznose 80-100 cm širine (vanjski - unutarnji prozor) /85 cm visine , a širina špalete iznosi 40 cm. | kom | 3 |  | 0
2.2.7 | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom špaleta i kosih ploha ispod novih drvenih prozora. | m2 | 36.4 |  | 0
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI
Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog (neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i hrvatskim normama.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu.
Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina.
Ljepljenje pločica izvodi se ljepilom. Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i imaju certifikat ovlaštenog instituta.
Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 3 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (kit raznih vrsta).
Nakon dovršenja radova treba stijene i podove očistiti.
U fazi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban osnovni i pomoćni materijal (distanceri) i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na sve ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.3.1 | Opločenje podova sanitarija keramičkim pločicama I. klase nabavne cijene 100,00 kn + PDV veličine i boje po izboru investitora i projektanta. Pločice polagati ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora i projektanta. Cijena uključuje sav rad i materijal, kao i dobavu i ugradbu tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja. | m2 | 6.8 |  | 0
2.3.2 | Opločenje zidova sanitarija glaziranim keramičkim pločicama I. klase nabavne cijene 80,00 kn + PDV veličine i boje po izboru investitora i projektanta. Pločice ljepiti ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora i projektanta. Cijena uključuje sav rad i materijal, kao i dobavu i ugradbu tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja. | m2 | 37.8 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | STOLARSKI I STAKLARSKI RADOVI
Stolarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku, po pravilima struke, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme. Ukoliko uz stavku nije priložena shema stolarije, pozicija se smatra uobičajenom i nudi se prema troškovničkom opisu.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal (kit, čavliće),plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Izvođač se obavezuje izraditi radioničke nacrte za ključne detalje.
Detalji moraju slijediti principijelne detalje priložene projektu. Izrada stolarije može započeti tek kad projektant/nadzor objekta potpiše radioničke nacrte.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.4.1 | POZ 3. Obnova postojećeg drvenog jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 105/85. Prozor je ostakljen običnim float staklom. Obnova se sastoji od uklanjanja ispucalog i trošnog laka, kitanja spojeva okvira sa staklom, dvostrukog lakiranja bijelim lakom, podešavanja i eventualnog popravka postojećeg otklopnog okova. | kom | 1 |  | 0
2.4.2 | POZ 4. Obnova postojećih metalnih jednokrilnih otklopnih prozora prema ulici dimenzija 85/65 opremljenih s vanjskom zaštitnom rešetkom. Obnova se sastoji od uklanjanja hrđe i oštećene boje, zaštite jednostrukim temeljnim premazom i završno lakiranje u dva sloja antik lakom boje antracit, zamjene oštećenih stakala novim lamistal staklima 3+1+3, kitanja spojeva okvira sa staklom, podešavanja i eventualnog popravka postojećeg otklopnog okova. | kom | 7 |  | 0
2.4.3 | POZ 7. Dobava i montaža jednokrilnog zaokretno-otklopnog drvenog prozora dimenzija 90/70. Krilo i doprozornik izvesti od lameliranog drveta crnogorice I klase zaštićenog impregnacijskim sredstvom protiv crvotočine i truljenja i dvostrukim bijelim lak premazom. Ostakljenje izvesti dvoslojnim ornament IZO staklom 4+18A+4 punjenim argonom. Prozor opremiti dvostrukim udarnim brtvama, okovima za otklopno i zaokretno otvaranje i kvakom. Cijena uključuje sav montažni i spojni materijal, te postavu opšavnih lajsni od drveta završne obrade kao i prozor. | kom | 4 |  | 0
2.4.4 | POZ 15. Dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutrašnjih vrata sanitarija dimenzija zidarskog otvora 80/205. Dovratnik (futer dovratnik za zid debljine 10 cm) i vratno krilo izvedeni od punog drveta crnogorice I klase završno lakiranih u boji po izboru investitora. Vrata opremiti jednostrukim udarnim brtvama, ventilacionom rešetkom u podnožju vrata, okovom za zaokretno otvaranje, kvakama i bravom. Cijena uključuje sav montažni i spojni materijal. | kom | 2 |  | 0
2.4.5 | POZ 16. Dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutrašnjih vrata sanitarija dimenzija zidarskog otvora 70/205. Dovratnik (futer dovratnik za zid debljine 10 cm) i vratno krilo izvedeni od punog drveta crnogorice I klase završno lakiranih u boji po izboru investitora. Vrata opremiti jednostrukim udarnim brtvama, ventilacionom rešetkom u podnožju vrata, okovom za zaokretno otvaranje, kvakama, bravom s otvaranjem na leptir s unutarnje strane i indikatorom zauzetosti. Cijena uključuje sav montažni i spojni materijal. | kom | 2 |  | 0
| STOLARSKI I STAKLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.5. | OSTALI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.5.1 | Ponovna postava opločnika od granitnih kocaka nakon saniranja prodora vode. U cijenu je uključena izvedba podloge od armiranog betona C25/30 debljine 10 cm, izvedba hidroizolacije podloge s dizanjem na fasadni zid u visini od 10 cm dvokomponentnom polimercementnom pastom, te postava postojećih granitinih kocaka uz završno fugiranje cementnim mortom. Postavljaju se trake dužine 1,20 m i širine 0,4 m. | kom | 4 |  | 0
2.5.2 | Dobava i postava protupožarnih aparata.
| vatrogasni aparat tip S6 | kom | 2 |  | 0
| vatrogasni aparat tip S9 | kom | 2 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI I DEKORATIVNE OBLOGE PODOVA I ZIDOVA |  |  |  | 0
2.4. | STOLARSKI I STAKLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
projektant:
Darko Brezovec dia.

## UVJETI HIDROINSTALACIJE
Građevina: Adaptacija podruma zgrade na adresi Zajednička oznaka projekta: List:
Petra Preradovića 4, Varaždin MMXVIII - 5 - ZOP
Investitor: Projektant: Datum:
Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin Mladen Kobal, dipl.ing.građ. 02.2018.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE
INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati
propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje)
lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.
Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i "Propisima vatrogasne
službe".
IZVEDBA
Općenito
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti
stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu
i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili
neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti
naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni
nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja
projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i
uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu
nadzora izvedbe i materijala.
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija,
predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih
instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže
u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, mora se izvršiti prema pravilima struke i
i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.
Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internih vodomjera u vodomjernoj komori izvodi
samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
Instalacija interne kanalizacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se izvršiti prema pravilima
struke, prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom i prema Sanitarnim i
Vodopravnim uvjetima.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u
troškovniku nije drugačije propisano:
izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim
materijalom i priborom;
dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;
izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima
izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim
cijevima
postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i
kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na
ispravan rad;
troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se
ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;
popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u
troškovniku nije drugačije propisano:
bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je
sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa,
ogrlica i drugo, ali bez armatura:
slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno
montaža;
zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz
oznaku vrste i promjera;
bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka
zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske
radove”;
iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za
građevinske radove”;
postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
NORME | HRN
Čelične pocinčane cijevi za vodovod | C.B5.225 ili jednakovrijedno
PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod | EN 12201 ili jednakovrijedno
PEX vodovodne cijevi i fazonski komadi iz umreženog polietilena | EN ISO 15875 i 21003 ili jednakovrijedno
Zasuni | M.C5.600 ili jednakovrijedno
Ravni protočni ventil | M.C5.260 ili jednakovrijedno
Ravni protočni ventil s otvorom za pražnjenje | M.C5.261 ili jednakovrijedno
Ventil za pražnjenje | M.C5.280 ili jednakovrijedno
Kutni protočni ventil | M.C5.251 ili jednakovrijedno
Plovni ventil za vodokotlić | M.C5.820 ili jednakovrijedno
Sanitarna keramika | U.N5.100 ili jednakovrijedno
Umivaonici | U.N5.110 ili jednakovrijedno
WC školjke | U.N5.120-122 i 170 ili jednakovrijedno
Stojeća baterija s pokretnim ispustom | M.C5.805 ili jednakovrijedno
Zidna baterija s tušem | M.C5.802 ili jednakovrijedno
Sifon za umivaonik | M.C5.810 ili jednakovrijedno
Poklopci za okna | M.J6.210 ili jednakovrijedno
Kišne rešetke | M.J6.211 ili jednakovrijedno
Vatrogasna crijeva | Z.C2.011 ili jednakovrijedno
Hidrantski nastavci | Z.C2.021-025 ili jednakovrijedno
Vatrogasna mlaznica s ventilom | Z.C2.063-066 ili jednakovrijedno
PVC cijevi i fazonski komadi SN8 za kanalizaciju | EN 13476 i 1401-1 ili jednakovrijedno
Lijevano željezne cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju | EN 877 ili jednakovrijedno
PP cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju | EN 1451 ili jednakovrijedno

## TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK RADOVA
OPĆE NAPOMENE:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini do predviđenih priključaka na postojeći vodovod i postojeću kanalizaciju u podu i na postojeću vertikalu u građevini.
Nacrti, detalji i napomena na nacrtima, zatim tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za instalacije internog vodovoda i kanalizacije, obavezni su kod izvođenja radova, kao i opisi radova u pojedinim stavkama troškovnika.
Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, sanitarni predmeti i uređaji, postrojenja i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.
A) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Obilježavanje trasa za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini do mjesta priključenja. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina polaganja cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
|  | komplet | 1 | 0
2. | Utvrđivanje točnog položaja, dubina i profila postojećih instalacija vodovoda, kanalizacije, kao i provjera funkcionalnosti istih. Skidanje postojeće oplate i čišćenje postojećeg betonskog okna za vodomjer i za pumpe. Obračun radova izvršiti će se prema odobrenoj ponudi za određenu vrstu radova.
|  | komplet | 1 | 0
3. | Ispiranje postojeće kanalizacije i revizijskih okana u podrumu i dvorištu predmetne građevine cijelom dužinom do priključka na uličnu kanalizaciju, te provjera funkcionalnosti iste. Obračun prema stvarnim troškovima uz prethodno odobren predračun od strane nadzornog organa i investitora.
|  | komplet | 1 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  | 0
B) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1/B | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Sva potrebna štemanja na trasi vodovoda i kanalizacije za izvedbu usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili temelju, te ponovno zatvaranje usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete.
|  | komplet | 1 | 0
2. | Dobava i ugradba plinotijesnog aluminijskog poklopca sa okvirom, svijetle veličine 60 x 60 x 5 cm, sa ispunom kao okolni pod, razred opterećenja A 15. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Poklopac se montira na postojeće vodomjerno okno u podu u podrumu građevine.
|  | kom | 1 | 0
3. | Dobava i ugradba polipropilenskog poklopca sa okvirom veličine 55 x 55 cm, razred opterećenja A 15. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Poklopac se montira na postojeće okno za pumpe u podu u podrumu građevine.
|  | kom | 1 | 0
| UKUPNO RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  | 0
C) | VODOVOD
1. | Dobava i montaža višeslojnih Pex-Alu-Pex vodovodnih cijevi izrađenih iz umreženog polietilena ojačanih aluminijem za radni tlak PN 10 bara i maksimalnu radnu temperaturu vode 95° C prema EN ISO 15875 i 21003 ili jednakovrijedno. Cijevi se ugrađuju za hladnu, toplu i cirkulacijsku sanitarnu vodu pod stropom, u termoizolaciji poda, kanalu i zidu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, priključna koljena i montažne elemente za mješalice i slavine, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. Nije dozvoljena nikakva improvizacija kao i upotreba materijala različitih proizvođača.
| DN 25 (ø 20) mm | m | 2 | 0
| DN 20 (ø 15) mm | m | 4 | 0
| DN 16 (ø 10) mm | m | 5 | 0
2. | Izolacija vodovodnih cijevi u zidu, kanalu i termoizolaciji poda s gotovim termoizolacijskim cijevima i trakama iz polietilenske pjene (PEF) u skladu s EN 14313 ili jednakovrijedno, i E otpornosti na požar prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno s debljinom stijenke od 3 mm.
| DN 25 (ø 20) mm | m | 2 | 0
| DN 20 (ø 15) mm | m | 4 | 0
| DN 16 (ø 10) mm | m | 5 | 0
3. | Dobava i montaža slobodno protočnih uzidnih kuglastih ventila s kromiranom kapom i rozetom.
| ø 20 mm | kom | 1 | 0
| ø 15 mm | kom | 2 | 0
4. | Dobava i montaža kompletnog visokotlačnog akumulacijskog bojlera kapaciteta 10 litara sa podešivačem temperature, električnom dvopolnom zaštitom i temperaturnim ograničivačem sa zaštitno povratnim ventilom za zaštitu od istjecanja vode i povećanog tlaka. Bojler se montira ispod umivaonika i ispod sudopera u čajnoj kuhinji. |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0
5. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara. Ispitivanje traje najmanje 60 minuta, a po potrebi i dulje koliko to zahtijeva kompletan pregled ispitne dionice. Zapisnik o ispitivanju mora biti ovjeren od strane izvođača i nadzornog organa, te kao takav mora biti prilog dokumentaciji kod tehničkog pregleda građevine. | m | 56 | 0
6. | Dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | m | 56 | 0
7. | Izvedba radova na prespajanju postojećeg vodovoda na novo izvedeni vodovod. U cijenu uključiti rad, potrebne fazonske komade, te spojni i brtveni materijal, sve komplet gotovo i spojeno.
|  | kom | 4 | 0
8. | Ispitivanje vode iz izvedenog vodovoda radi utvrđivanja kvalitete koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Uzorkovanje i ispitivanje vode mora se izvršiti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/08. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest.
|  | komplet | 1 | 0
9. | Rekonstrukcija postojećeg vodomjernog priključka u vodomjernom oknu u podrumu u građevini, budući da je nivo novog poda niže nego je to bio prije rekonstrukcije. Vodovodni priključak je postojeći, te kao takav ostaje u funkciji, a ovim radovima potrebno je postojeći vodomjer zajedno sa ventilima demontirati, priključni vod spustiti niže u već izvedeno betonsko okno, te ponovno montirati demontirani vodomjer sa novim kuglastim ventilima. U cijenu uključiti sav potreban rad na demontaži i montaži sa potrebnim fazonskim komadima i ventilima, spojnim i brtvenim materijalom, sve komplet gotovo i spojeno. Sve radove vezane na priključak vodovoda nudi i izvodi nadležno komunalno poduzeće. Zatvaranje okna s ugradbom poklopca predviđeno je u zasebnoj stavci.
| prema ponudi | kom | 1 | 0
| UKUPNO VODOVOD: |  |  | 0
D) | KANALIZACIJA
1. | Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada iz samogasivog polipropilena tipa HT prema EN 1451 ili jednakovrijedno za horizontalni i vertikalni odvod u sanitarnim prostorima i ventilaciju fekalne kanalizacije u građevini do spoja na vanjsku kanalizaciju građevine. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su spojnice i slično, te sav sitni materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača cijevi i pribora.
a) | cijevi
| DN 32 mm | m | 22 | 0
| DN 50 mm | m | 3 | 0
| DN 75 mm | m | 12 | 0
| DN 110 mm | m | 2 | 0
b) | fazonski komadi
| DN 32 mm | kom | 12 | 0
| DN 50 mm | kom | 6 | 0
| DN 75 mm | kom | 5 | 0
| DN 110 mm | kom | 2 | 0
c) | fasadna rostfrei rešetka
| DN 75 mm | kom | 1 | 0
2. | Dobava, ugradnja i montaža kompletnog kompaktnog uređaja s dvije pumpe za prepumpavanje fekalnih otpadnih voda iz podruma s pripadajućom automatikom, sa pripadajućim nastavkom i plinotijesnim poklopcem. Uređaj snage 1,0-1,2 kW, Qmax 10,0-12,0 m3/h, visina pumpanja maks. 9,0-12,0 m U cijenu uračunati potrebnu tlačnu cijev DN 40 mm dužine cca 20 m (voditi u podu i uz zid do priključka na postojeći odvod) sa spojem na postojeći odvod ø 80 mm, sav potreban spojni i brtveni materijal sa spojem na kanalizaciju, elektriku, puštanjem u probni rad, te davanje pismenog uputstva na hrvatskom jeziku o rukovanju i održavanju ugrađenog postrojenja, sve komplet gotovo i spojeno prema uputstvu proizvođača. Prepumpni uređaj se montira u postojeće betonsko okno u podrumu u građevini.
|  | komplet | 1 | 0
3. | Ispitivanje unutarnje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost sukladno europskoj normi EN 1610/97 ili jednakovrijedno, te izrada atesta o vodonepropusnosti od ovlaštene ustanove.
|  | m | 17 | 0
4. | Ispitivanje prepumpnog okna na vodonepropusnost i funkcionalnost sukladno europskoj normi EN 1610/97 ili jednakovrijedno, te izrada atesta o vodonepropusnosti od ovlaštene ustanove.
|  | kom | 1 | 0
5. | Izvedba priključka kanalizacije tlačne cijevi prepumpne stanice na postojeće revizijsko okno u dvorištu. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 1 | 0
6. | Izvedba zvučne izolacije kanalizacijskih cijevi vođenih u zidovima od gipskartonskih ploča, uz zid i pod stropom u prostoru s gotovim termoizolacijskim cijevima i trakama odgovarajućeg profila proizvedenim iz fleksibilne elastomerne pjene (FEF) u skladu s EN 14304 ili jednakovrijedno, B otpornosti na požar prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno i debljine 13 mm. Nakon izvedene izolacije izolirane cijevi se omataju nehrđajućom žicom. Obujmicu ovjesa cijevi pod stropom podložiti sa gumenom trakom 5 x 30 mm radi sprječavanja prijenosa zvuka. Sve komplet gotovo i obračunato po m' izoliranih cijevi.
| DN 40 mm | m | 4 | 0
| DN 110 mm | m | 6 | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  | 0
E) | SANITARIJE
Svi sanitarni predmeti su prvoklasne proizvodnje kvalitete, a konačni tip, boju, veličinu i položaj sanitarnih predmeta sa pripadajućim armaturama, kao i prateći sanitarni pribor odrediti će investitor i projektant interijera.
1. | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem
- | ugradbeni niskomontažni bešumni vodokotlić s nosivom podkonstrukcijom s dvokoličinskom tehnikom ispiranja i čeonim aktiviranjem, ugradna visina 112 cm
- | hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivo buke ispod 20 dB/3 bara (klasa1),
- | koljeno i prijelazni komadi za odvodnju WC školjke
- | tipka za čeono aktiviranje vodokotlića iz inoxa
- | uzidni kuglasti protočni ventil ø 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom
- | sav potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape.
|  | kom | 2 | 0
2. | Dobava i montaža umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veličine 40 x 30 cm sa nosivom podkonstrukcijom
- | stojeća jednoručna baterija za umivaonik ø 15 mm s keramičkom brtvom i keramičkom kartušom,
- | priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima ø 15 mm
- | sifon za umivaonik iz kromiranog mesinga sa priključnom cijevi i rozetom
- | sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.
|  | kom | 2 | 0
3. | Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor
- | IC elektronski ispirač pisoara za invidualno aktiviranje ispiranja, napajanje 220 V, s kazetom i poklopcem iz nehrđajućeg čelika 1.430, transformatorom, uparavljačkim dijelom, magnetnim ventilom i zaštitnom mrežicom
- | univerzalni montažni element za pisoar koji se sastoji iz montažnog čeličnog okvira, ugradnog seta, prekidnog i prigušnog ventila, uljevnog koljena, odvodnog koljena,
- | uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom,
- | sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.
|  | kom | 1 | 0
4. | Dobava i montaža sanitarne galanterije, boja i tip po izboru projektanta:
a) | keramički etažer iznad umivaonika | kom | 2 | 0
b) | ogledalo bez okvira veličine 600 x 600 x 3 mm u rasteru pločica | kom | 2 | 0
c) | kromirani držač za WC papir u roli | kom | 2 | 0
d) | kromirani držač papirnatog ručnika u roli kod umivaonika | kom | 2 | 0
0
e) | držač i posuda za tekući sapun kod umivaonika | kom | 2 | 0
f) | posuda s četkom za čišćenje WC-a | kom | 2 | 0
0
g) | kuka za vješanje odjeće u prostoru WC-a | kom | 2 | 0
0
h) | kanta za smeće s poklopcem uz umivaonik | kom | 2 | 0
| UKUPNO SANITARIJE: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
B) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Razni građevinski radovi |  |  | 0
C) | VODOVOD |  |  | 0
D) | KANALIZACIJA |  |  | 0
E) | SANITARIJE |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## NASLOVNA ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
INVESTITOR: | GRAD VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, Varaždin
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA POSLOVNOG PROSTORA
MJESTO GRADNJE: | VARAŽDIN, PRERADOVIĆEVA 4
VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – GLAVNI
GLAVNI PROJEKTANT: | DARKO BREZOVEC dipl.ing.arh.
PROJEKTANT EL. INSTALACIJA: | DAVORIN TELEBAR dipl.ing.el.
DATUM : | 02.2018.
BROJ TEH. DNEVNIKA EL.PROJEKTA: | 19/18
TVRTKA: | METROND d.o.o., PRIBISLAVEC

## TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Štemanja u zidovima svesti na čim manju mjeru, te prije izvođenja provjeriti poziciju s projektantom. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
Red. broj | Opis opreme/usluge | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1,00 | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
1,01 | Dobava, montaža i spajanje u postojeći razdjelnik Rpodrum1 sljedećih elemenata:
| katodni odvodnik PZH I+II V3+1/275/12,5 | kom | 1
| FID 40/0,03 A 4-polni | kom | 2
| automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika | kom | 7
| automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika | kom | 15
| kontrolno brojilo 3f, 60 A, montaža na šinu. | kom | 1
| Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni material. | kompl | 1
| Odspajanje postojećih kabela, ispitivanje razdjelnika, izrada nove jednopolne sheme, spajanje novih strujnih krugova na postojeće osigurače. | h | 5
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
1,02 | Dobava, montaža i spajanje u postojeći razdjelnik Rpodrum2 sljedećih elemenata:
| FID 40/0,03 A 4-polni | kom | 1
| automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika | kom | 3
| automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika | kom | 2
| Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni material. | kompl | 1
| Odspajanje postojećih kabela, ispitivanje razdjelnika, izrada nove jednopolne sheme, spajanje novih strujnih krugova. | h | 5
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
1,03 | Dobava, montaža i spajanje kompleta za izjednačenje potencijala te uzemljivanje ostalih metalnih dijelova objekta:
| PFY 16 mm² žica za povezivanje | m | 50 |  | 0
| PFY 6 mm² žica za povezivanje | m | 50 |  | 0
| kutija za izjednačenje potrencijala | kom | 2 |  | 0
| spoj na metalnu masu vijkom M8, obujmicom, bakrenom pletenicom, zavarom ili sl. | kom | 20 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
2,00 | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
2,01 | Štemanje utora u zidu (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija:
| 5*3cm. | m | 30 |  | 0
2,02 | Dobava i postava cijevi na zidu, u betonu u drvenoj oblozi i sl.:
| plastična savitljiva cijev promjera 16mm | m | 800 |  | 0
2,03 | Dobava, polaganje i spajanje napojnih kablova i vodova:
| PP-Y 3*1,5 mm² | m | 250 |  | 0
| PP-Y 3*2,5 mm² | m | 350 |  | 0
| PP-Y 5*2,5 mm² | m | 20 |  | 0
| PP00-Y 3*1,5 mm² | m | 250 |  | 0
2,04 | Dobava, montaža i spajanje modularnih prekidača i utičnica:
boja-crna
UTIČNICE:
| Utičnica šuko, p/ž 230V | kom | 37 |  | 0
| Utičnica šuko, p/ž 230V s poklopcom | kom | 1 |  | 0
| Utičnica šuko, n/ž 230V s poklopcom, crne boje | kom | 21 |  | 0
| n/ž razvodna kutija 80*80mm sa poklopcem, crne boje | kom | 10 |  | 0
| n/ž razvodna kutija 100*100 mm sa poklopcem | kom | 10 |  | 0
| p/ž razvodna kutija 80*80mm sa poklopcem | kom | 10 |  | 0
| p/ž razvodna kutija 100*100 mm sa poklopcem | kom | 10 |  | 0
| kutija p/ž promjera 60 mm | kom | 8 |  | 0
| kutija 7M | kom | 10 |  | 0
| nosač 2M | kom | 8 |  | 0
| nosač 7M | kom | 10 |  | 0
| maska 2M | kom | 4 |  | 0
| maska 7M | kom | 10 |  | 0
| maska 2x2M | kom | 2 |  | 0
| maska 3x2M | kom | 12 |  | 0
| Slijepi pokrov | kom | 10 |  | 0
PREKIDAČI:
| kutija promjera 60 mm p/ž | kom | 9 |  | 0
| kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| nosač 2 modula | kom | 9 |  | 0
| nosač 7 modula | kom | 1 |  | 0
| maska 2M | kom | 9 |  | 0
| maska 7M | kom | 1 |  | 0
| prekidač, obični, p/ž 1M | kom | 9 |  | 0
| prekidač, izmjenični, p/ž, 1M | kom | 6 |  | 0
| zamijenjiva tipka 1M | kom | 6 |  | 0
| zamijenjiva tipka 2M | kom | 10 |  | 0
| slijepi pokrov | kom | 5 |  | 0
2,05 | Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa žaruljama, predspojnim napravama, i svim potrebnim montažnim i ovjesnim materijalom:
E3 | Nadgradna brodska svjetiljka s grlom E27, 230V i LED žaruljom 12W, 4000 K, crna boja | kom | 20 |  | 0
2,06 | Dobava i montaža senzora pokreta n/ž, stropni, 360˚, IP54 , 230V. | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
3,00 | TELEFONSKA I KOMPJUTERSKA INSTALACIJA
3,01 | Štemanje utora u zidu (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija:
| 5*3cm | m | 20 |  | 0
3,02 | Dobava i postava cijevi na zidu, betonu, panelu, u zemlju komplet:
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 420 |  | 0
3,03 | Dobava i postava kabela u plastične cijevi do krajnjih priključnica i spajanje kabela:
| UTP 4*2*AWG 23, cat 6 | m | 420 |  | 0
| FTP 4*2*AWG 23, cat 6-projektor | m | 25 |  | 0
3,04 | Dobava, montaža i spajanje modularnih telefonskih i kompjuterskih utičnica, boja i oblik po izboru investitora:
NAPOMENA: Kutije,maske i nosači zidnih utičnica predviđeni u stavci 2.04. Maske, nosači i utičnice RJ45 u parapetnom kanalu predviđeni u stavci 2,05
| utičnica RJ45, UTP, CAT 6 | kom | 10 |  | 0
| utičnica RJ45, FTP, CAT 6 | kom | 4 |  | 0
| n/ž kutija, 2M za utičnice FTP projektora | kom | 1 |  | 0
3,05 | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara K.O. sa sljedećim elementima:
NAPOMENA: komunikacijski ormar podruma spojiti preko postojećeg dolaza s postojećim komunikacijskim ormarom u potkrovlju.
| Zidni komunikacijski ormar dimenzija cca 300-350x450-500x250-280 ŠxVxD,10",9U | kom | 1
| FTP patch panel Cat.6 12-struki, 10'', 1U oklopljen | kom | 2
| Preklopnik 12xRJ45 10/100/1000T | kom | 1
| Preklopnik 12xRJ45 10/100/1000T s 4*PoE RJ45 konektora | kom | 1
| Prespojni panel 12xRJ45 ISDN,4-pinski 3,6/4,5,neokl.,10",1U | kom | 1
| prespojni kabel FTP Cat 6, l=0,5m | kom | 25
| 10" napojna letva sa 3xshuko, 1U, kabel 2m, RAL7035 | kom | 1
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
3,06 | Ispitivanje izvedene instalacije (validacija) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja. Komplet sa puštanjem u probni rad:
Validacija instalacije obuhvaća:
ispitivanje ispravnosti ožićenja na
prekid i kratki spoj
dozemni spoj odnosno kratki spoj na oklop
polaritet i transponiranost
kontinuitet/integritet oklopa
mjerenjem
duljine linka
otpora petlje
povratnih gubitaka
kašnjenje propagacije
karakteristične impedancije
gušenja
preslušavanje na bližem kraju
omjer gušenja i preslušavanja
| Komplet. | kom | 25 |  | 0
3,07 | Izrada projekta izvedbenog stanja telefonske i kompjuterske instalacije. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
4,00 | NAPAJANJE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA
4,01 | Štemanje utora u zidu (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija:
| 5*3cm | m | 20 |  | 0
4,02 | Dobava i postava cijevi na zidu, betonu, panelu, komplet:
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 500 |  | 0
4.03 | Dobava, polaganje i spajanje napojnih kablova i vodova:
| PP-Y 3*2,5 mm² | m | 100 |  | 0
| PP-Y 5*1,5 mm² | m | 20 |  | 0
| LiYCY 7*1mm² | m | 35 |  | 0
4,04 | Izrada izvoda i spajanje električnih uređaja, ali bez dobave istih:
| ventilator sanitarija | kom | 2 |  | 0
| termostat ventiokonvektora | kom | 1 |  | 0
| regulator ventilatora | kom | 1 |  | 0
| dobavni/odsisni ventilator | kom | 2 |  | 0
| ventilokonvektor | kom | 6 |  | 0
| pumpe | kom | 1 |  | 0
| ostala tehnološka oprema, 230V | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
5,00 | PRIPREMA ZA OZVUČENJE
5,01 | Štemanje utora u zidu (za postavu cijevi vodova i kablova) dimenzija:
| 5*3cm | m | 20 |  | 0
5,02 | Dobava i polaganje cijevi u betonsku podlogu ili u uštemani utor u zidu:
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 70 |  | 0
5,03 | Dobava i polaganje kabela i vodova:
| Zvučnički kabel 2*0,75 mm² | m | 70 |  | 0
| Mikrofinski kabel za spajanje na XLR konektor | m | 40 |  | 0
5,04 | Dobava, montaža i spajanje mikrofonske XLR utičnice, muške, komplet sa 2M kutijom, nosačem i maskom | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
6,00 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
6,01 | Označavanje svih elemenata elektroinstalacija brojevima strujnih krugova (utičnice, prekidači, oprema i sl.). | kom | 1 |  | 0
6,02 | Izrada privremenog priključka gradilišta uključujući iznajmljivanje radnog ormarića s utičnicama za gradilište. Komplet sa svim radovima. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
7,00 | MJERENJA I ISPITIVANJA
Mjerenja izvesti u skladu s Tehničkim propisom za NN električne instalacije (NN RH br. 05/10).
7,01 | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča, izjednačenje potencijala i izdavanje protokola. | kompl | 1 |  | 0
7,02 | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | kompl | 1 |  | 0
7,03 | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira, funkcionalnost FID sklopki te izdavanje protokola. | kompl | 1 |  | 0
7,04 | Mjerenje osvjetljenosti radnih prostora i radne okoline te izdavanje ispitnih protokola. | kompl | 1 |  | 0
7,05 | Ispitivanje otpora uzemljnja te izdavanje ispitnih protokola. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1,00 | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
2,00 | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICE
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
3,00 | TELEFONSKA I KOMPJUTERSKA INSTALACIJA
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
4,00 | NAPAJANJE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
5,00 | PRIPREMA ZA OZVUČENJE
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
6,00 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
7,00 | MJERENJA I ISPITIVANJA
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
8,00 | SVEUKUPNO KUNA |  |  |  | 0
troškovnik izradio:
Miroslav Gašparić dipl.ing.el.

## NASLOVNA STROJARSTVO
INVESTITOR:
GRAD VARAŽDIN
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
OIB 13269011531
GRAĐEVINA:
ADAPTACIJA PODRUMA ZGRADE NA
ADRESI PETRA PRERADOVIĆA 4
GLAVNI PROJEKTANT:
Ovlašteni arhitekt:
Darko Brezovec, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer strojarstva
Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
SURADNIK:
Ovlašteni inženjer strojarstva
Bogdan Rodić, str.tehn.
SURADNIK:
Roberto Kanižaj, mag.ing.mech.
VRSTA PROJEKTA : | GLAVNI PROJEKT
- STROJARSKI PROJEKT
- TROŠKOVNIK -
DATUM: veljača 2018
DIREKTOR:
Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
TOMIS d.o.o. Varaždin

## OPĆE NAPOMENE
BR. | OPĆE NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE
Prije davanja kompletne ponude ili prije početka izvođenja radova, potrebno je svu strojarsku opremu provjeriti i uskladiti s elektro projektom i elementima koji se ugrađuju kao veza između strojarske opreme i elektro instalacija. Znači, provjeriti sve kabel liste, bimetale i zaštite, lokacije priključaka strojarske i elektro instalacije te opreme.
Ukoliko dolazi do izmjene tipa opreme potrebno je uskladiti sve povezane elemente i dimenzije. Pogotovo se to tiče automatike i načina upravljanja radom opreme. Odgovornost za eventualne naknadne probleme snosi izvoditelj.
Kompletna oprema i postrojenje strojarskih instalacija mora biti ispitana prema uvjetima zaštite na radu i zaštite od požara, sanitarnih uvjeta, i svih ostali uvjeta. Ispitivanja vrši samo ovlaštena služba.
Sav sitan potrošni materijal, transporti alata i materijala na gradilište te povrat alata s gradilišta moraju biti uključeni u jedinične cijene opreme. Također, potrebno je vršiti redovita dnevna čišćenja i sanaciju gradilišta na kraju te redovito odvoziti otpadi materijal s gradilišta.
Posebno treba obatiti pažnju na održavanje čistoće i zaštitu od mehaničkih oštćenjenja limenih kanala koji se ugrađuju te ih redovito kvalitetno zatvarati (da ne ulaze nečistoće u kanal) nakon izvođenja i završetka radova na pojedinoj dionici. Nakon izvedbe pojedinih dionica mehanički očistiti unutrašnjosti kanala. Isto vrijedi i za svu ostalu ugrađenu opremu.
Prije početka izvođenja građevinskih radova (oplata i armatura), izvoditelj mora biti na gradilištu te zajedno s izvoditeljem građevinskh radova provjeriti i odrediti sva mjesta prodora u betonskim zidovima, kako ne bi naknadno bilo nepotrebnih troškova.
Bilo kakvu izmjenu u odnosu na osnovni projekt, izvoditelj je obavezan ucrtati i izraditi dokumentaciju izvedenog stanja svih promjena u pisanom i digitalnom obliku te takvu predati investitoru. Izvoditelj je dužan na kraju izvođenja izraditi projekt izvedenog stanja i predati ga investitoru u pisanom (3 kompl) i digitalnom (1x) oblliku
Prilikom ugradnje opreme treba se držati uputa proizvođača opreme o potrebnim razmacima, a nužno je ostaviti mogućnost pristupa opremi radi eventualnog čišćenja filtra, održavanja ili popravka opreme. Ukoliko je potrebno, treba osigurati revizijske otvore za pristup opremi. Izvesti revizije na kanalima radi mogućnosti održavanja na pristupačnom mjestu.
Prije nabavke opreme potrebno je prekontrolirati sve količine u skladu s nacrtima.
Investitor je dužan prilikom početka radova, a posebno kako se radovi bliže kraju, dati osobu koja će biti upoznata i obučena od strane servisera i izvoditelja, te automatičara za održavanje svih sustava strojarskih instalacija. Ista osoba će potpisivati i zapisnike o izvršenoj obuci za upravljanje.

## TROŠKOVNIK STROJARSTVO
BR. | TROŠKOVNIK- STROJARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
1. RADIJATORSKO GRIJANJE
1 | Dobava i montaža člankastih ogrjevnih tijela, zajedno sa ventilom i prigušnicom na članku, konzolama, pričvrsnicama i vijčanim materijalom za učvršćenje na zid, te redukcijama, čepovima, materijalom za montažu te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
Radijator se sastoji od dva članka koji u donjem dijelu imaju ugrađene zaporne ventile, a navedeni zaporni ventili omogućuju prlključak radijatora iz poda. Članak radijatora je širine 80mm, , dubine 80mm, visine 576mm, priključne mjere 500mm, sadržaja vode 0,34 lit te ogrjevne površine 0,41m2/čl. Eksponent n=1,35325. Odavanje članka prema EN 442 iznosi 116W kod ∆t=50°C, odnosno 147W kod ∆t=60°C.
| 500/80-4 DP | kom | 1 |  | 0
| 500/80-4 DZ | kom | 1 |  | 0
| 500/80-4 LZ | kom | 1 |  | 0
Napomena: radijator ima urađene donje priključke s ventilima i ugrađen ventil za spoj termostatske glave
2 | Dobava i montaža člankastih ogrjevnih tijela, zajedno konzolama, pričvrsnicama i vijčanim materijalom za učvršćenje na zid, te redukcijama, čepovima, materijalom za montažu te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| Članak radijatora je širine 80mm, visine 576mm, priključne mjere 500mm, sadržaja vode 0,34 lit te ogrjevne površine 0,41m2/čl. Eksponent n=1,35325. Odavanje članka prema EN 442 iznosi 116W kod ∆t=50°C, odnosno 147W kod ∆t=60°C. 500/80-13 | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža člankastih ogrjevnih tijela, zajedno konzolama, pričvrsnicama i vijčanim materijalom za učvršćenje na zid, te redukcijama, čepovima, materijalom za montažu te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
Radijator ima članak širine 80mm, dubine 95mm te visine 1446mm sa razmakom priključaka od 1400mm. Priključak je 1" dimenzije. Težina članka 2,8kg i sadržaja vode od 0,56 lit. Eksponent n=1,35325. Odavanje članka prema EN 442 iznosi 245W kod ∆t=50°C, odnosno 314W kod ∆t=60°C. Radijator tip:
| 1400-16 | kom | 1 |  | 0
| 1400-15 | kom | 3 |  | 0
| 1400-10 | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada, dobava i montaža radijatora izrađenog od 6 vertikalnih čeličnih cijevi R 2" dužine 2000mm, zavarenih na donju i gornju čeličnu cijev R2" dužine oko 660mm. Na donjoj horizontalalnoj cijevi s lijeve strane izradti priključak 1/2" za spoj prigušnice, a na gornjoj desnoj bočnoj strani izraditi priključak 1/2" za spoj radijatorskog ventila. Na gornjoj strani gornje cijevi izraditi priključak 1/4" za ugradnju odzračnog pipca. U stavku obuhvatiti izradu konzola (2 komada) i pričvrsnima (2 kom) za učvršćenje radijatora na zid. Sve zajedno zavareno, obojano temeljnom bojom u dva sloja u završnom bojom u boji prema zahtjevu arhitekta. Zajedno s vijčanim materijalom za učvršćenje na zid, te redukcijama, čepovima, materijalom za montažu te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| RAL _________ prema zahtjevu arhitekta | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža radijatorskog ventila sa predregulacijom za dvocjevne sustave grijanja za prednamještanje bez posebnog alata, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
dimenzije NO 15 kv raspon kod Xp=0,5…2K 0,04 - 0,7 m3/h max. kvs = 0,9 m3/h max. radni tlak 10 bar max. diferecijalni tlak 0,6 bar za temperaturu do 120°C
|  | kom | 7 |  | 0
6 | Dobava i montaža termostatske radijatorske glave, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom
ugrađen senzor sa bijelim steznim prstenom sa punjenjem parne faze, montaža bez alata, sa zaštitom od smrzavanja prema EN 215, proporcionalnim upravljanjem, za sustave prema DIN 4701/10, AP-područje 0,5…1 K prema EN 4701/10, s pomakom igle 0,37mm/K, za radno područje od 5-20°C, u bijeloj boji RAL 9016
|  | kom | 10 |  | 0
7 | Dobava i montaža radijatorske prigušnice, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| NO 15 | kom | 7 |  | 0
8 | Dobava i montaža radijatorskih odzračnih pipaca dimenzije 1/4”, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 10 |  | 0
9 | Dobava i montaža bakrene cijevi izvedene u skladu s EN 1057, zajedno s potrebnim redukcijama, T-komadima i ostalim fitinzima prema EN 1254, materijalom za lemljenje prema EN ISO 9453 i pastom, EN 28454-1, te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
cijevi u štapovima
| ø15 | m | 79 |  | 0
10 | Dobava i montaža potrebnih obujmica, ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za bakrene cjevovode i opremu, zajedno s potrebnim vijčanim materijalom, ukupne težine
|  | kg | 8 |  | 0
11 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda visoko fleksibilne, sa zatvorenim ćelijama visoke otpornosti na difuziju vodene pare iz elastomerske pjene prema EN 14304, crne boje. Za radnu temperaturu od -50°C do +110°C, toplinske provodljivosti λ≤0,033 W/mK, otpornosti na difuziju vodene pare μ=10000 (EN12986 i EN 13469), vatrootpornosti klase BL-s3, d0, prigušenja ≤28dBA, absorpcije zvuka ≤0,45 dimenzije i tolerancije prema EN 14304 - debljine 13 mm, zajedno sa spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne dužine za cijevi
| ø15 | m | 69 |  | 0
12 | Dobava i montaža automatskog odzračnog lončića, zajedno s potrebnim spojnim i motažnim materijalom
| 1/2" | kpl | 2 |  | 0
13 | Sitni potrošni materijal za izradu instalacije. Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta. Pripremno završni radovi i čišćenje radilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Rezanje postojećih bakrenih cijevi radi spoja novog radijatora
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Punjenje sustava radijatora vodom, odzračivanje, hladna i topla tlačna proba
|  | kpl | 1 |  | 0
16 | Eventualno skidanje radijatora nakon montaže, a prije završnog bojanja unutrašnjih zidova, uz naknadno postavljanje istih na predviđena mjesta.
|  | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. RADIJATORSKO GRIJANJE SAMO CIJEVI -REZERVA HLAĐENJE
17 | Dobava i montaža bakrene cijevi izvedene u skladu s EN 1057, zajedno s potrebnim redukcijama, T-komadima i ostalim fitinzima prema EN 1254, materijalom za lemljenje prema EN ISO 9453 i pastom, EN 28454-1, te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
cijevi u štapovima
| ø18 | m | 12 |  | 0
| ø22 | m | 58 |  | 0
| ø28 | m | 12 |  | 0
| ø35 | m | 61 |  | 0
18 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda visoko fleksibilne, sa zatvorenim ćelijama visoke otpornosti na difuziju vodene pare iz elastomerske pjene prema EN 14304, crne boje. Za radnu temperaturu od -50°C do +110°C, toplinske provodljivosti λ≤0,033 W/mK, otpornosti na difuziju vodene pare μ=10000 (EN12986 i EN 13469), vatrootpornosti klase BL-s3, d0, prigušenja ≤28dBA, absorpcije zvuka ≤0,45 dimenzije i tolerancije prema EN 14304 - debljine 13 mm, zajedno sa spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne dužine za cijevi
| ø18 | m | 12 |  | 0
| ø22 | m | 58 |  | 0
| ø28 | m | 12 |  | 0
| ø35 | m | 61 |  | 0
19 | Dobava i montaža potrebnih obujmica, ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za bakrene cjevovode i opremu, zajedno s potrebnim vijčanim materijalom, ukupne težine
|  | kg | 12 |  | 0
20 | Dobava i montaža kuglasnot zapornog ventila s ravnom ručicom, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| NO 25 | kom | 2 |  | 0
21 | Toplinska izolacija zapornog ventila s ravnom ručicom, zbog sprečavanja kondenzacije, AF zizolacijskim trakama.
| NO 25 | kom | 2 |  | 0
22 | Dobava plastičnih PVC cijevi odvoda kondenzata s ventilokonvektora za spoj na na nove PVC cijevi odvoda kondenzata (predviđene u vodovodu), zajedno s potrebnim brtvljenjima, redukcijama, montažnim i brtvenim materijalom
| PVC DN 32 | m | 40 |  | 0
| PVC DN 32 fitinzi | kom | 27 |  | 0
23 | Dobava, montaža elektro kabela za spoj automatike i uređaja, zajedno s bužirima, kako slijedi
| bužir fi 16 | m | 30 |  | 0
24 | Punjenje sustava vodom, hladna tlačna proba budućeg grijanja/hlađenja vodenim tlakom 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, uz izradu izvješća o izvršenoj probi, te naknadna topla tlačna proba uz balansiranje sustava grijanja i hlađenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: u troškovniku nije uključeno svo potrebno ožičenje, i kabliranje
3. VENTILACIJA
25 | Dobava i montaža regulatora broja okretaja ventilatora, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
transformatorski regulator za jednu fazu 230V sa 5-brzina koji se prekreću na prednjoj ploči regulatora. RE 1,5 speed control 230V, 1,5A, dimenzije 105/200/105mm težine 1,5kg
|  | kom | 1 |  | 0
26 | Ispitivanje i spajanje postojećeg ventilatora na novu instalaciju i regulaciju. Puštanje u pogon postojećeg ventilatora i novog regulatora broja okretaja
| Napomena: samo za odsisni ventilator. Tlačni se sada ne koristi | kpl | 1 |  | 0
27 | Dobava i montaža odsisnog ventilatora s timerom za naknadni rad i električnom samopodiznom žaluzinom, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom za spoj na kanale, tehničkih karakteristika
| V=60m3/h h=20 Pa timer 2-8 min elektropodizna žaluzina N=17W, 0,14A, 230V nivo zvučnog tlaka 1m, 44 dB(A) dimenzije 140x140/38,5+58/ø97mm | kpl | 2 |  | 0
28 | Dobava i montaža plastičnih PVC cijevi koje se polažu u zid , a služe za razvod zraka, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom te brtvama, dimenzije
| koljeno 90o PVC DN 100 | kpl | 2 |  | 0
| cijev PVC DN 100 (0,5 m) | kom | 6 |  | 0
29 | Dobava i montaža fleksibilnih kanala za razvod zraka, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom te brtvama, dimenzije
| DN 100 | m | 2 |  | 0
30 | Dobava i montaža nagazne odsisne rešetke. U stavku uračunati sav potreban spojni i vijčani te montažni materijal te kutni okvir za postavu na pod
| Okvir i lamele od eloksiranog aluminija, jedan red horizontalnih nepomičnih lamela, uložak rešetke rastavljiv od okvira, ugradnja u pod visine 22mm. NRB-1 1225x225-S | kom | 1 |  | 0
31 | Izrada, dobava i montaža limenih kanala i priključnih kutija (pravokutnog presjeka), izrađenih iz pocinčanog lima debljine prema standardu, zajedno s potrebnim prijelaznim komadima i redukcijama. Kutije u zemlji izoliraju se trakama i premazima bitumenom radi sprečavanja korozije. U stavku uračunati pripremu i razradu elemenata kanala dimenzija prema nacrtima, radi kasnijih izrada dokaznica.
|  | kg | 45 |  | 0
32 | Izrada, dobava i montaža poklopaca limenih kanala (koji će u budućnosti služiti za dovod zraka na ventilokonbvektor) izrađenog iz orebrenog pocinčanog lima koji se savija prema dimenzijama otvora. Orebreni lim deblijne 4mm. Razvijene površine oko 0,7m2. U stavku zuračunati izradu kutnika koji se se ugrađuju u estrih dimenzije 25x25mm. Kutnici se spajaju po rubovima pravokutnika otvora. Ukupna dužina kutnika 3,0m. U stavku uračunati potreban vijčani materijal za učvršćenje kutnika. A poklopac se samo polaže unutar okvira kutnika.
|  | kpl | 5 |  | 0
33 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta. Pripremno završni radovi i sanacija radilišta. Sitni potrošni materijal za izradu instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: u troškovniku nije uključeno potrebno ožičenje, i kabliranje
4. OSTALI RADOVI
34 | Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora, nadzornog inženjera ili po uvidu na licu mjesta
| VK monter | h | 1 |  | 0
| monter | h | 1 |  | 0
| NKV radnik | h | 1 |  | 0
35 | Izrada svih detalja za izvedbu eventualno nedefiniranih elemenata, kontrola od strane nadzornog inženjera i slični radovi. Radovi se definiraju potrošenim radnim satima. Stavka je pretpostavka koliko će se sati potrošiti ali da investitorom ima cijenu za radni sat izvoditelja.
|  | h | 1 |  | 0
36 | Izrada funkcionalne probe svih sustava te izrada zapisnika s ovjerom nadzornog inženjera i predstavnika investitora koji mora biti upoznat sa svim detaljima.
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni eventualno potrebni elektro radovi.. Uz ugrađenu opremu potrebno je dobaviti ateste, certifikate (na hrvatskom jeziku), zapisnike tlačne probe, te ostalu potrebnu dokumentaciju koja se treba priložiti prilikom tehničkog pregleda građevine ili primopredaje radova.
REKAPITULACIJA
| 1. RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  | 0
| 2. RADIJATORSKO GRIJANJE SAMO CIJEVI -REZERVA HLAĐENJE |  |  |  | 0
| 3. VENTILACIJA |  |  |  | 0
| 4. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
GENERALNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
3. | HIDROINSTALACIJE |  | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
5. | STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
| PDV 25% |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
glavni projektant:
Darko Brezovec dia.
PONUDITELJ:
MJESTO:
DATUM: